教育部體育署103年度全國公私立游泳池查核報告

壹、前言

本署103年2月27日臺教體署設（二）字第1030006288號函函知各縣市政府預排規劃查核期程時間，並於103年4月23日臺教體署設(二)字第1030024185號函請各縣市政府依消費者保護法及游泳池管理規範規定，辦理轄區內公、私立游泳池查核作業，並將初／複查結果彙報本署。

貳、查核結果與分析

103年度全國公私立游泳池查核作業，各縣市政府回報之游泳池家數共計468家，其中22家未營業或未開放，餘446家共查核423家，查核率達94.84％。初步查核計有268家查核項目皆合格，餘155家有部分項目不合格，針對未合格業者再次進行複查，複查後仍未合格業者共計39家，本署將持續追蹤列管。有關複查未合格情形條列說明如下：

- 未符合項目(一)業者共24家（不符建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規），多屬違反建築安全法規或未辦理查核。

- 未符合項目(三)業者共1家(未符合衛生主管機關規定之標準)，游泳池水質抽檢不合格。

- 未符合項目(四)業者共5家（未主動以中英文公告水質、安全注意事項和禁止事項）。

- 未符合項目(五)業者共6家（未配置足額合格救生員親自在場執行業務），違規業者均為救生員證照已過期未更新。

- 未符合項目(六)業者共3家（未依規定配置游泳池各種救生器材，且在有效使用期限內）。

- 未符合項目(七)業者共3家（鍋爐、水質及其他專業人員，未依規定參加各種訓練、講習或取得證照）。

- 未符合項目(九)業者共4家（未訂定自主管理計畫陳報地方主管機關核備）。

經本署彙整各縣市政府填報初查資料，亦催請各縣市政府依權責就不合格業者辦理複查，並同步函請各縣市政府將查核結果及未合格名單登載於該府網站，依游泳池管理規範積極辦理後續輔導作業。初查及複查情形詳如下表：

- 初查情形統計表

| 序號 | 縣市 | 總家數（對外開放數） | 查核數 | 查核結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全部 符合 | 部分查核事項不符合數 |
|  |  |  |  |  | 查核事項(一) | 查核事項(二) | 查核事項(三) | 查核事項(四) | 查核事項(五) | 查核事項(六) | 查核事項(七) | 查核 事項 (八) | 查核事項(九) | 查核事項(十) |
| 1 | 臺北市 | 88(84) | 84 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高雄市 | 43 | 40 | 29 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 新北市 | 59(48) | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 臺中市 | 41 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 臺南市 | 20 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 基隆市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 桃園縣 | 33(32) | 32 | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 新竹市 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 新竹縣 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 苗栗縣 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 11 | 南投縣 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 彰化縣 | 28 | 28 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 雲林縣 | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 嘉義市 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 嘉義縣 | 16(14) | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 屏東縣 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 臺東縣 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 花蓮縣 | 19 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 宜蘭縣 | 16(12) | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 澎湖縣 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 金門縣 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 連江縣 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 468(446) | 423 | 268 | 78 | 4 | 18 | 35 | 49 | 11 | 21 | 3 | 29 | 0 |

註：查核項目為下列十項：

- 泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否符合建築法、消防法、室內空

氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。

- 燃氣熱水器安裝及居室通風情形符合規定，無一氧化碳中毒潛勢。

- 游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，是否符合衛生主管機關規定之標準。

- 業者對(1)游泳池水質、水溫及水深現況；(2)游泳池使用水質處理方法及用品名稱；(3)使用人安全注意事項及禁止事項，是否以明顯方式主動公告，並於現場有完整中英文標示。

- 業者是否配置足額合格救生員，且救生員親自在場執行業務。

- 業者是否依規定配置游泳池各種救生器材，且在有效使用期限內。

- 游泳池鍋爐設備及水質處理操作人員或其他專業人員，是否依各該法令主管機關規定參加各種訓練、講習或取得證照。

- 業者是否為每位消費者投保公共意外險，且保險金額不低於新臺幣300萬元。

- 業者是否訂定自主管理計畫，且陳報地方主管機關核備。

- 游泳池提供游泳訓練班者，學員與教練最低比例是否符合規定（如未有游泳訓練班，本項勾選合格）。

- 複查情形統計表

| 序號 | 縣市 | 查核單位 | 複查未合格 家數 | 業者名單 | 不合格 項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高雄市政府 | 教育處 | 1家 | 海星游泳學校 (地址：高雄市鳳山區青年路二段101號) | (六) |
|  | 說明：不合格查核項目(六)業者未依規定配置游泳池各種救生器材，且在有效使用期限內。 |
| 2 | 臺中市政府 | 體育處 | 1家 | 帝亞室內游泳池 (地址：豐原區豐勢路二段199號) | (一) |
|  | 說明：不合格查核項目(一)泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項， 未符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。 |  |  |
| 3 | 臺南市政府 | 體育處 | 2家 | 1.城西焚化休閒設施(水叮噹親水樂園) (地址：臺南市安南區城西街3段1105巷121弄146號) | (一) |
|  |  |  |  | 2.新營區體育場游泳池 (地址：臺南市新營區長榮路2段78號) | (一) |
|  | 說明：1.城西焚化休閒設施：消防安全檢查部分設備不合格。 2.新營區體育場游泳池：尚未辦理消防安全檢查。 |  |  |
| 4 | 桃園縣政府 | 體育處 | 5家 | 1.大竹游泳池 (地址：蘆竹鄉仁愛路1段41號) | (一) |  |  |
|  |  |  |  | 2.住都飯店股份有限公司 (地址：桃市桃鶯路398號4樓) | (一) |  |  |
|  |  |  |  | 3.健康游泳池 (地址：八德市和平路528巷2號) | (一) |  |  |
|  |  |  |  | 4.兆笙會館 (地址：桃市經國路441號B1) | (一) |  |  |
|  |  |  |  | 5.威尼斯游泳池 (地址：桃市慈文路193號) | (一) |  |  |
|  | 說明：不合格查核項目(一)泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項， 未符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。 |  |  |

| 序號 | 縣市 | 查核單位 | 複查未合格 家數 | 業者名單 | 不合格 項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 新竹市政府 | 教育處 | 3家 | 1.雙華事業有限公司 (地址：新竹市境福街201巷87號) | (一) |
|  |  |  |  | 2.H2O活水健康世界 (地址：新竹市東區公園路216巷32號) | (一) |
|  |  |  |  | 3.伊藤萬湳雅學校 (地址：新竹市湳雅街89號) | (一) |
|  | 說明：建築物用途不符。 |  |  |
| 6 | 苗栗縣政府 | 體育處 | 1家 | 三義鄉立游泳 (地址：苗栗縣三義鄉雙潭村9鄰雙連潭110-6號) | (五) |
|  | 說明：救生員證照未通過體育署認證，將於104年改善完畢。 |
| 7 | 南投縣政府 | 教育處 | 3家 (初查資料) | 1.埔里游泳池 (地址：南投縣埔里鎮同聲里新生路29號) | (五) |
|  |  |  |  | 2.小叮噹水上世界 (地址：草屯鎮登輝路24巷3~8號) | (五) |
|  |  |  |  | 3.健康活水休閒館 (地址：南投縣草屯鎮信義街200號) | (五) |
|  | 說明：救生人員證照換證中。 |
| 8 | 彰化縣政府 | 教育處 | 12家 | 1.雅典健康游泳館 (地址：二林鎮南光里儒林路2段123號) | (一)、(五) |
|  |  |  |  | 2.溪湖致善生活館 (地址：大溪路1段815巷378號) | (一) |
|  |  |  |  | 3.金山游泳池 (地址：和美鎮彰新路2段243巷92號) | (一) |
|  |  |  |  | 4.樂樂游泳池 (地址：鹿港鎮鹿和路舊港巷111號) | (一) |
|  |  |  |  | 5.福樂室內溫水游泳池 (地址：花壇鄉溪南街460號) | (一) |
|  |  |  |  | 6.清水岩游泳池 (地址：社頭鄉山腳路1段466巷200號) | (一)、(三) |
|  |  |  |  | 7.熱帶魚水上世界(熱帶魚商行) (地址：北斗鎮宮後街140號) | (一) |
|  | 說明：1.雅典健康游泳館於查核當日未配置足額救生員。 2.清水岩游泳池水質抽驗不合格。 3.其餘7家業者皆無建築物公安申報。 |

| 序號 | 縣市 | 查核單位 | 複查未合格 家數 | 業者名單 | 不合格 項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 雲林縣政府 | 教育處 | 5家 | 1.莿桐鄉立游泳池 (地址：莿桐村農校1號) | (一) |
|  |  |  |  | 2.熱帶魚游泳健康廣場有限公司 (地址：雲林縣斗六市保庄里廣西路67號) | (一) 、(九) |
|  |  |  |  | 3.壹時代健康休閒館 (地址：雲林縣虎尾鎮穎川里頂湳30號) | (一) |
|  |  |  |  | 4.新湯園游泳池 (地址：雲林縣虎尾鎮北平路380號) | (七) |
|  |  |  |  | 5.夏威夷游泳池 (地址：雲林縣北港鎮新街里新德路82號) | (一)、(四)、(五) |
|  | 說明：1.莿桐鄉立游泳池、熱帶魚游泳健康廣場有限公司及壹時代健康休閒館，計3家業者建築 法不合格。 2.熱帶魚游泳健康廣場有限公司未訂定自主管理計畫。 3.新湯圓游泳池鍋爐設備及水質處理操作人員或其他專業人員，未依規定參加各種訓練、 講習或取得證照。 4.夏威夷游泳池消防法不合格，對於游泳池水質、水溫、水深現況、使用水質處理方法、 用品名稱未妥善處理，且使用人安全注意事項及禁止事項未明顯方式主動公告，未依規 定置足額合格救生員且救生員親自在場執行業務。 |  |  |  |  |
| 10 | 嘉義縣政府 | 育處運動產業科 | 1家 | 大林鎮立游泳池 (地址：嘉義縣大林鎮中興路2段239號) | (六)、(七) |
|  | 說明：1.不合格項目(六)未依規定配置游泳池各種救生器材且在有效使用期限內。 2.不合格項目(七)游泳池鍋爐設備及水質處理操作人員或其他專業人員，未依各該法令主 管機關規定參加各種訓練、講習或取得證照。 |
| 11 | 宜蘭縣政府 | 教育處 | 5家 | 1.水築館游泳池 (地址：宜蘭市建軍里環河路519號1樓) | (四)、(九) |
|  |  |  |  | 2.天主教蘭陽青年會 (地址：羅東鎮北成路1段189號) | (四)、(六) |
|  |  |  |  | 3.夏威夷游泳池 (地址：羅東鎮天祥路123號) | (一)、(四)、(九) |
|  |  |  |  | 4.松樹門游泳池 (地址：冬山鄉松樹路506號) | (一) |
|  |  |  |  | 5.龍潭游泳池 (地址：礁溪鄉龍潭村三皇路97號) | (四)、(七)、(九) |
|  | 說明：1.不合格查核項目(一)未依規定於泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商 業登記等事項。 2.業者對游泳池水質、水溫及水深現況未確實檢查，使用人安全注意事項及禁止事項，未 明顯方式主動公告。 3.游泳池鍋爐設備及水質處理操作人員或其他專業人員，未依各該法令主管機關規定參加 各種訓練、講習或取得證照；業者未訂定自主管理計畫，且陳報地方主管機關核備。 |

參、檢討事項

  - 提早規劃查核期程，俾利各縣市政府會同相關單位辦理：
本次查核作業有部分縣市政府反映作業時間泳池尚未開放，惟查核須會同建管、消防及衛生等單位辦理，故本署將提早規劃明年度先行函知各縣市政府預排年度查核時程，擬請縣市政府將查核列為年度工作計畫，使各縣市政府有充裕時間妥為規劃及安排。

  - 部分查核項目結果仍有改善空間，督責各縣市政府協助業者改善：
分析本年度查核結果，全國各地公私立游泳池，初步查核情形不合格率居高前3名排列為：查核項目(一)不符建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規的情形最為嚴重，共計16縣市計78家業者不合格；查核項目(五)未依規定配置足額合格救生員，且救生員親自在場執行業務，共計13縣市計49家業者不合格；查核項目(四)未依規定處理(1)游泳池水質、水溫及水深現況；(2)游泳池使用水質處理方法及用品名稱；(3)使用人安全注意事項及禁止事項，是否以明顯方式主動公告，並於現場有完整中英文標示，共計10縣市計35家業者不合格。另複查結果不合格率前3名排列與初步查核情形相同，經各縣市政府積極輔導業者改善後已降低不合格家數，惟截至目前為止仍有：查核項目(一)不合格者，尚有24家；查核項目(五)不合格者，尚有6家及查核項目(四)不合格者，尚有5家。對於尚不合格之業者本署將持請所轄縣市政府續追蹤列管。未來將以游泳池安全為優先項目，督責各縣市政府落實查核作業，並輔導業者限期改善。

  - 游泳旺季來臨前，全面辦理查核作業，以保障消費者權益：
本年度查核作業於4月份開始進行，明(104)年度建議於游泳旺季來臨前提早啟動查核時程，各縣市政府應及早會同其他相關單位辦理查核，並改採不預警查核方式辦理以確實達消費保護。另本年度複查後仍未合格之業者列為明年度重點查核對象，使得泳客權益確實獲得保障。此外，僅部分月份開放，未全年開放之游泳池業者，亦應請各該縣市政府納入查核範圍適時查訪，以確實保障消費者權益。

  - 適時辦理宣導講習，以使縣市政府和業者注重游泳池衛生及安全：
本年度查核作業，各縣市政府查核率皆達90%以上，惟臺中市政府低於標準，建議下年度加強督導臺中市政府依權責落實游泳池查核作業。另本署於明年度依據消費者保護法，為輔導公私立游泳池經營者善盡管理責任，提供消費安全，確實保護消費者權益辦理宣導或講習，增加查核人員知能，提升查核成效。

  - 提高法律位階，要求不合格業者改善：
現行「游泳池管理規範」係依據消費者保護法所訂定之行政規則，對於未遵守規定之業者，難有法律上的強制效力，僅能請縣市政府依消費者保護法或各該縣市相關法規妥為處置。此節已納入國民體育法修正草案，俾提升游泳池管理法規之法律位階，以確實約束業者。